## Параметры_компонентов
На этом листе собраны возможные значения параметров, описывающих типы компонентов nanoCAD BIM Вентиляция
Категория_сайта | Категория_техническая | Категория_сайта | Форма | Производитель | Тип_графики
Не применимо | Выноска | Аннотации | Не применимо | Различные | Не применимо
Различные | Клапан воздушный | Арматура воздуховодов | Различные | Россия | Различные
Оформление | Клапан обратный | Арматура воздуховодов | Круглый | Веза | Статическая
Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая
Элементы воздуховодов | Диффузор | Воздухораспределители |  | Неватом
Элементы трубопроводов | Решетка | Воздухораспределители |  | Арктос
Воздухораспределители | Не применимо | Не применимо |  | Базовое оборудование
Оборудование | Различные | Не применимо
Трубопроводы | Бактерицидная секция | Оборудование
| Вентилятор | Оборудование
| Вставка гибкая | Оборудование
| Нагреватель | Оборудование
| Охладитель | Оборудование
| Шумоглушитель | Оборудование
| Воздуховод | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы воздуховодов
| Крестовина | Элементы воздуховодов
| Отвод | Элементы воздуховодов
| Переход | Элементы воздуховодов
| Тройник | Элементы воздуховодов
| Утка | Элементы воздуховодов
| Муфта | Элементы воздуховодов
| Заглушка | Элементы трубопроводов
| Крестовина | Элементы трубопроводов
| Отвод | Элементы трубопроводов
| Переход | Элементы трубопроводов
| Тройник | Элементы трубопроводов
| Трубопровод | Элементы трубопроводов
| Итого | 28

## Ресурсы
На этом листе собраны все ресурсы, на которых выкладываются компоненты nanoCAD BIM Вентиляция
Ресурс | Ссылка
База оборудования на nanocad.ru | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/database/
Личный кабинет: Учебные материалы | https://lk.nanocad.ru/product/bimventilation/files/
Форум: Базы оборудования производителей | https://forum.nanocad.ru/categories/ventbase
Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | https://forum.nanocad.ru/categories/venttbase
Дистрибутив программы

## Файлы_ресурсы
На этом листе собраны все файлы со всех ресурсов, доступных пользователям
# | Описание | Ресурс | Название_файла | Категория_техническая | Категория_сайта | Тип_графики | Форма | Производитель
1 | Противопожарные клапаны: КПУ-1Н КПУ-2Н КПУ-2Н-ВД КПУ-ДД ОКСИД ПРОК | База оборудования на nanocad.ru | Veza_Protivopozharnye_klapany.zip | Клапан противопожарный | Арматура воздуховодов | Статическая | Различные | Веза
2 | Шумоглушитель трубчатый круглый типа ГТК | База оборудования на nanocad.ru | Tubular_round_silencer_ROVEN.zip | Шумоглушитель | Оборудование | Параметрическая | Круглый | Ровен
3 | Глушитель круглый ГТК Глушитель прямоугольный ГТП Заслонки для круглых каналов Р Заслонки для прямоугольных каналов Р Клапан воздушный круглый KVK Клапан воздушный прямоугольный KV Клапан воздушный утепленный прямоугольный KVU-P Клапан обратный круглый КО Клапан обратный круглый "бабочка" KO Клапаны противопожарные прямоугольные KPNO Фильтр-бокс для круглых каналов FVGU Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVGU Фильтр-бокс для круглых каналов FV, FVK Фильтр-бокс для прямоугольных каналов FVG | База оборудования на nanocad.ru | armatura_air_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Различные | Различные | Неватом
4 | Воздуховоды прямоугольные TDCIII Заглушки прямоугольные TDCIII Отводы прямоугольные с полками TDCIII | База оборудования на nanocad.ru | Rectangular_air_ducts_NEVATOM_TDCIII.zip | Воздуховод | Элементы воздуховодов | Различные | Прямоугольный | Неватом
5 | Диффузор универсальный круглый Арктос ДПУ-М Решетка жалюзийная прямоугольная Арктос АМН | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_arctos_AMH_DPU-M.zip | Различные | Не применимо | Параметрическая | Различные | Арктос
6 | Диффузор прямоугольный ДП4 Регулируемый диффузор дисковый КП (КВ) | База оборудования на nanocad.ru | air_distributors_navatom_KP_KV_DP-4.zip | Диффузор | Воздухораспределители | Статическая | Различные | Неватом
7 | Вентилятор канальный круглый серии VC, с кронштейном и шумоизолирующим коробом Вентилятор канальный прямоугольный РОВЕН VCN, с шумоизолирующим коробом | База оборудования на nanocad.ru | duct_fans_roven_VC_VCN.zip | Вентилятор | Оборудование | Параметрическая | Различные | Ровен
8 | Нагреватели водяные для круглых каналов NWPk Нагреватель водяной для прямоугольных каналов NWP Нагреватель электрический для круглых каналов NEK Нагреватель электрический для прямоугольных каналов NEP Охладитель водяной для прямоугольных каналов OWP Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов OFP Секция бактерицидной обработки для прямоугольных каналов SUB | База оборудования на nanocad.ru | equipment_nevatom.zip | Различные | Не применимо | Статическая | Различные | Неватом
9 | Вентилятор ВЕЗА ОСА300 Вентилятор ВЕЗА ОСА301 | База оборудования на nanocad.ru | OSA300_301_.7z | Вентилятор | Оборудование | Статическая | Круглый | Веза
10 | - | Форум: Технические вопросы и обсуждение функционала | Выноска размер воздуховода.zip | Выноска | Аннотации | Не применимо | Не применимо | Нанософт разработка
11 | • воздуховод круглый • крестовина круглая • отвод круглый • переход круглый • тройник круглый | Форум: Базы оборудования производителей | Воздуховоды nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Элементы воздуховодов | Параметрическая | Круглый | Нанософт разработка
12 | • труба • заглушка • крестовина • отвод • переход концентрический • тройник | Форум: Базы оборудования производителей | Трубопроводы nanoCAD BIM Вентиляция 24.zip | Различные | Элементы трубопроводов | Параметрическая | Круглый | Нанософт разработка
13 | Воздуховоды и "Другие элементы систем" из дистрибутива (заглушки, отводы, тройники...) | Дистрибутив программы | База оборудования.repository | Различные | Элементы воздуховодов | Статическая | Различные | Нанософт разработка
-
-
-
-
-
-
-

## Компоненты
id | name | version | md5 | siteCategory | technicalCategory | surname | shape | manufacturer | graphicType | note | versionHistory | manufUrl | typesizes | updDate | gal_steel | st_steel | cbn_steel | aluminium | copper | plastmass
1 | ДПУ-М | 1 | ab025eae4c300876f39be86ae03c1d51 | Воздухораспределители | Диффузор | универсальный | Круглый | Арктос | Параметрическая |  |  | http://www.arktika.ru/html/dpum.htm | 100, 125, 160, 200, 250 | 2024.08.02 | [5 empty] | ДА
2 | АМН | 2 | e5a6688b3270328e37bc280a5ea313f8 | Воздухораспределители | Решетка | жалюзийная | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | В параметрической dwg-графике реализована возможность поворота угла ламелей по параметру. Этот параметр при необходимости может быть вынесен в параметры nanoCAD BIM Вентиляция | v2: добавлены новые типоразмеры | http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm | 200x200, 300x300, 600x300, 1000x300 | 2024.08.02 |  |  |  | ДА
3 | КПУ-1Н, канальный, прямоугольный | 1 | 841acf9013a692a87f590b360f37a937 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | К компоненту приложена справка производителя: файл Прочтите меня КПУ-1Н-2ф.doc |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 1хЭМП: 100x100...1400x2000; 1xЭП: 100x100...1400x2000; 1xЭПВ: 100x100...1400x2000; 2xЭМП: 500x1900...1400x2000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
4 | КПУ-1Н, стеновой | 1 | 8f521200e342061ad3f1136ca14d7693 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 1хЭМП: 270x300...2000x1400; 1xЭП: 250x300...2000x1400; 2xЭМП: 1150x300...2000x1400 | 2024.08.02 | ДА | ДА
5 | КПУ-1Н, канальный, круглый | 1 | df345f0829a77741e6787f28e60004ba | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
6 | КПУ-1Н, ниппельный | 1 | 196f80b500eb91830424ce5ce612397f | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | 1 | cda7b627bcf44ae1916f6b98eadc5243 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | 1 | bfe39e4bc63bee02208e11e8da3128df | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | 1 | a350f25b01d5d3a1f12131ea65a1bd8a | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | 1 | 7cb3186ba06a817bcf50a61721f19991 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | 1 | 1753277370d4ac6947b80252811a8927 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | 1 | 5b97739120375bd47c3ae50d3950e58d | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | 1 | dbf81601cf5c17223bea2860580b3418 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 1xЭП: 100x100...1000x900; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | 1 | 280c6fce5b59c62e1dfd48172a2b4057 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 1xЭП: 100x100...1000x1500; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
15 | КПУ-ДД, канальный | 1 | 259733e60ec8e6e72a275070cbc9d2ec | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 1xЭП: 100x100...1200x1000; 1xЭПВ: 100x100...1200x1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
16 | КПУ-ДД, стеновой | 1 | 5507803f8ae0598ada316d8697e4aa50 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 1xЭП: 250x300...1000x1200 | 2024.08.02 | ДА | ДА
17 | КПУ-ДД, канальный | 1 | a77830bb9c6e9a8bff63db52208d4a50 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
18 | КПУ-ДД, ниппельный | 1 | e25572a78753ed063699bfbf23a50cb1 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
19 | ОКСИД, канальный | 1 | 1e8da8202a20a093c6023b35caa96241 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 200x200...1200x1200 | 2024.08.02 | ДА | ДА
20 | ОКСИД, стеновой | 1 | 559871551bc4f18ca67c9d80f16ccf23 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 200x230...1200x1200 | 2024.08.02 | ДА | ДА
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | 1 | db6315cfe675bf5f568474737033e259 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 2-х секционные: 1210x200...2460x1200; 3-х секционные: 250x1200...1200x2460; 4-х секционные: 1210x1201...2460x2460 | 2024.08.02 | ДА | ДА
22 | ПРОК, круглый | 1 | e91c7ecb51762ce3915ead00b1f99628 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/prok-kruglye | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | 2024.08.02 | ДА | ДА
23 | ПРОК, прямоугольный | 1 | 535809c2c21e05b32333aae16d638962 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/prok-pryamougolnye | 300x300...1250x1250 | 2024.08.02 | ДА | ДА
24 | ГТК | 1 | c5d3cd77d93e61c742a234f11d1b8d3e | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Ровен | Параметрическая |  |  | https://rowen.ru/catalog/shumoglushiteli/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 | 2024.08.02 | ДА
25 | ГТК | 1 | fde8437cc6c76c0761f36351db855dd2 | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630 | 2024.08.02 | ДА
26 | ГТП | 1 | 5ec0c1da4d151b773f5f61255bd73458 | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_pryamougolnye_gtp/ | Длина 600: 300x150...1000x500; Длина 900: 300x150...1000x500 | 2024.08.02 | ДА
27 | Р, круглая | 1 | e12d5ce3fea23e9d2676297a116d8bd7 | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Круглый | Неватом | Параметрическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | 2024.08.02 | ДА
28 | Р, прямоугольная | 1 | 74000cfae7eee018bfc735f940bf47eb | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 100х100...500х1000 | 2024.08.02 | ДА
29 | KVK | 1 | 608842b69dfb225e63ec2450e78ab67a | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_kruglye_kvk/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 | 2024.08.02 | ДА
30 | KV | 1 | f1d5f166f9b043a855be5e41c9e36ccd | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_alyuminievye_kv/ | 100x100...1000x1000 | 2024.08.02 |  |  |  | ДА
31 | KVU-P | 1 | 26f9097501e6dd15c5527ad4145e3981 | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | утепленный | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_uteplennye_kvu/ | 200x300...1200x1200 | 2024.08.02 | ДА
32 | KO | 1 | 2148736d701a5728fa45fbfcb953a86c | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko/ | 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | 2024.08.02 | ДА
33 | KO типа _бабочка_ | 1 | 0c93303d538895ccde1119fb2bdc6e83 | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko_babochka/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА
34 | KPNO | 1 | a11d61adc131c9229b55f26a0ebc922a | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | нормально открытый | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_protivopozharnye_normalno_otkrytye_kpno/ | 150x150...1000x500 | 2024.08.02 | ДА
35 | TDC III, воздуховод | 1 | 20f9ac1377860caf9224bcffd25c91e0 | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/vozdukhovody_pryamougolnye/ | 150x150...1200x2000 | 2024.08.02 | ДА
36 | TDC III, заглушка | 1 | b1d8991615c4ec44d1875e81ce45cb47 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/zaglushki/ | 150x150...1000x1000 | 2024.08.02 | ДА
37 | TDC III, отвод | 1 | 8a70ff2b2cf167bf0a088b7b0ecf348e | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/otvody/ | 150x150...2000x1200 | 2024.08.02 | ДА
38 | ДП4 | 1 | 851bbb07c7fb8389a97d8912dd382ba0 | Воздухораспределители | Диффузор | квадратный | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/diffuzory_dp/ | 300x300, 450x450, 600x600 | 2024.08.02 |  |  |  | ДА
39 | КП (КВ) | 1 | 05a15492b05120241c69d81f53fcb897 | Воздухораспределители | Диффузор | регулируемый дискового типа | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vytyazhnye_pritochnye_kv_kp/ | 100, 125, 160, 200 | 2024.08.02 | ДА
40 | VC | 1 | ef2f12c96d0681a1f5d45a929a36e476 | Оборудование | Вентилятор | канальный с шумоизолирующим коробом и кронштейном | Круглый | Ровен | Параметрическая | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба и крепежного кронштейна |  | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_kruglye_vc/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 | 2024.08.02 | ДА
41 | VCN | 1 | 5c409b8c5e9113792d020881fa143552 | Оборудование | Вентилятор | канальный с гибкой вставкой ВГ | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба, гибких вставок и различных вариантов электрического исполнения |  | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_pryamougolnye_vcn/ | 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА
42 | NWPk | 1 | 01c9adbea0e4956a7f9d28126b80b4dc | Оборудование | Нагреватель | водяной | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 2-х рядные: 160, 200, 250, 315; 3-х рядные: 160, 200, 250, 315 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
43 | NWP | 1 | 0842626a215e6a25eb4c83b125a5e5a7 | Оборудование | Нагреватель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 1-рядные, L и R: 400x200...900x500; 2-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 3-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 4-х рядные, L и R: 400x200...900x500 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
44 | NEK | 1 | be6f1dedda701c313b5fe65a40ec1255 | Оборудование | Нагреватель | электрический | Круглый | Неватом | Статическая | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | 2024.08.02 | ДА | ДА
45 | NEP | 1 | 6cc27476f19588c5783170f4dd97be87 | Оборудование | Нагреватель | электрический | Прямоугольный | Неватом | Статическая | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 300x150...1000x500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
46 | OWP | 1 | 9d243ab8dcd95cad1a13c8cc8f5a0f41 | Оборудование | Охладитель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_vodyanye_owp/ | L и R: 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
47 | OFP | 1 | 06657e1586e12e6df958b244b3c3a523 | Оборудование | Охладитель | фреоновый | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_freonovye_ofp/ | L и R: 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
48 | SUB | 1 | d02b1e0d385582d7a9988650e2d6647e | Оборудование | Бактерицидная секция |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/sektsii_ultrafioletovoy_bakteritsidnoy_obrabotki_sub/ | 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
50 | Воздуховод | 1 | 7e2c7f119e1e5c48d7052a492df1df0a | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 200 | 2024.08.02
51 | Крестовина | 1 | 877729ea8b2df4949b9f173ef166dad1 | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 180x(100, 100) | 2024.08.02
52 | Отвод | 1 | cd37aa69939200256b5b6716bb22362c | Элементы воздуховодов | Отвод | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 160 | 2024.08.02
53 | Переход | 1 | 79c1c374d82a11e4c46b9eafffbde9a1 | Элементы воздуховодов | Переход | параметрический круглого сечения | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 125x100, 160x100, 160x125 | 2024.08.02
54 | Тройник | 1 | acb7bdc41f035930b071be6dc6f144d7 | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 125x100, 160x100 | 2024.08.02
55 | Заглушка | 1 | 37e309a42d9a6166127c4efee053b539 | Элементы трубопроводов | Заглушка | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100 | 2024.08.02
56 | Крестовина | 1 | efea2614a26a5dee52621563826198f3 | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x(100, 100) | 2024.08.02
57 | Отвод | 1 | 760a03237e117c839b86d2ce8f87f65e | Элементы трубопроводов | Отвод | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100 | 2024.08.02
58 | Переход | 1 | ee0149ff386fc6546834692e05f6dc7e | Элементы трубопроводов | Переход | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 150x100 | 2024.08.02
59 | Тройник | 1 | 3d7b65dd603b14eb984865cf92bb8074 | Элементы трубопроводов | Тройник | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 150x150 | 2024.08.02
60 | Трубопровод | 1 | 978100b273aad8ca85ba3f1e2572317b | Элементы трубопроводов | Трубопровод | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 150 | 2024.08.02
61 | Воздуховод | 1 | a902a0a04a3b7e6be7ae13fc3a75d529 | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 | 2024.08.02
62 | Воздуховод | 1 | 3267b9ff172337acf7262b6d577b4c18 | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...2000x2000 | 2024.08.02
63 | Заглушка | 1 | 73bf9939851bb4793f5f5ee2f7d91176 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | 2024.08.02
64 | Заглушка | 1 | 6f40dfd25fe7139dd7a8b7d1e1708568 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1000x2000 | 2024.08.02
65 | Крестовина | 1 | 1b985a7d924672d122455ff032ebfb07 | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...2000x2000 | 2024.08.02
66 | Крестовина | 1 | be4f4a98aac8b11683e3ca524748817b | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x(100, 100)...800x(800, 800) | 2024.08.02
67 | Муфта | 1 | a2d38f30c45f407f9459bcac0bedcdee | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
68 | Ниппель | 1 | 84faf93a4eba884d65ccf7d8b16d184b | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
69 | Отвод | 1 | ace01da0b1ef61e24f0b3a59158089bd | Элементы воздуховодов | Отвод | 15° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
70 | Отвод | 1 | 447b5bc3d424cd6a6d510fbc25886001 | Элементы воздуховодов | Отвод | 30° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
71 | Отвод | 1 | b841a431d7680ef0050729b69dffa849 | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
72 | Отвод | 1 | e5420939daf1687ce379cf407f8c3c11 | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1400x900 | 2024.08.02
73 | Отвод | 1 | 83045e88280180f8315b00748586f977 | Элементы воздуховодов | Отвод | 60° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 | 2024.08.02
74 | Отвод | 1 | a09c82b89ac7aeeb5683354edfd310e2 | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 | 2024.08.02
75 | Отвод | 1 | 5eefc3a0b450318967511623603d36b8 | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1400x900 | 2024.08.02
76 | Переход | 1 | 2a44a4c72ef3a18ae207b1ca77272211 | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический | Круглый | Базовое оборудование | Статическая | В списке на совершенствование (отображение меньшего диаметра в начале и большего потом) |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 | 2024.08.02
77 | Переход | 1 | c41219195f1575b75378aa02b0cd8424 | Элементы воздуховодов | Переход | с прямоугольного сечения на круглое | Различные | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x(100x100)...1250x(1200x800) | 2024.08.02
78 | Переход | 1 | 5dfed25097dff1229f9481f36b24279d | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (150x100)x(100x100)...(2000x1400)x(1800x500) | 2024.08.02
79 | Тройник | 1 | 7980f3efab3014af570e9153b60dd3ba | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1250x1250 | 2024.08.02
80 | Тройник | 1 | ac5a3de120be68f5c007bc395d934bc2 | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (150x150)x(100x100)...(2000x1400)x(1400x1400) | 2024.08.02
81 | Воздуховод (4 параметра) | 1 | b3fecc43137e617af4aa576ec4217dee | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска автоматически определяет форму воздуховода и делает выбор между обозначением круглого и прямоугольного воздуховодов |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
82 | Вход в систему (Полная потеря давления) | 1 | 4332032987882bc7d8f8b6446de2295c | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска показывает суммарные значения потерь давления в системе. Предназначена для компонента Вход в систему |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
83 | Универсальная (Потеря давления) | 1 | a162b8ed992c2853b26f50cc0c2171c5 | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска может быть применена к любому элементу со свойством Потеря давления. Внутри компонента добавлно два варианта выноски: с именем компонента под выноской и без имени |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
84 | Универсальная (Наименование) | 1 | 9989f12e72f2083d0e9993554c1b487f | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска может быть применена к любому элементу |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
85 | Универсальная (Свободный текст) | 1 | 8df81ddf1fa35eddfc4361a416ce53aa | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска может быть применена к любому элементу. Не содержит параметров (пустая). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
86 | KVR | 1 | 80b25a11c886d0d54cd098704b7a134e | Оборудование | Вентилятор | канальный с кронштейном | Круглый | NED | Параметрическая |  |  | https://air-ned.com/tovar-5.html | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | 2024.08.10
87 | IRE | 1 | aec18f854211390e519c35c95bc8c53a | Оборудование | Вентилятор | канальный | Прямоугольный | Ostberg | Статическая | Компонент из тест-драйва. В списке замены на параметрику. |  | http://www.arktika.ru/html/ire500.htm | 160, 250 | 2024.08.10
88 | RSK | 1 | 5f5f870b60426820cf090e8c7f64cb27 | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | обратный | Круглый | Арктос | Статическая | Компонент из тест-драйва. В списке замены на параметрику. |  | http://www.arktika.ru/html/rsk.htm | 160, 250 | 2024.08.10
89 | ОСА 300 | 1 | d79cfb94b58df43870b01c8a3d984aac | Оборудование | Вентилятор | осевой | Круглый | Веза | Параметрическая | Изначально производителем созданы отдельные *.repository-компоненты для различных модификаций вентилятора, отличающиеся значениями параметров и 3D-графикой. Здесь эти компоненты объединены в один *.repository. |  | https://www.veza.ru/produktsiya/ventilyatory/obshchepromyshlennye/osevye-obshchepromyshlennye/osa300 | 400...1250 | 2024.08.10 |  | ДА | ДА | ДА
90 | ОСА 301 | 1 | fa5ca97d9a0604db9fba8c2578785525 | Оборудование | Вентилятор | осевой | Круглый | Веза | Параметрическая | Изначально производителем созданы отдельные *.repository-компоненты для различных модификаций вентилятора, отличающиеся значениями параметров и 3D-графикой. Здесь эти компоненты объединены в один *.repository. |  | https://www.veza.ru/produktsiya/ventilyatory/obshchepromyshlennye/osevye-obshchepromyshlennye/osa301 | 400...1250 | 2024.08.10 |  | ДА | ДА | ДА
91 | 1ВПТР | 1 | e79338a004e9f2bde6eed32fbed26416 | Воздухораспределители | Панельный | турбулизирующий | Прямоугольный | Арктос | Статическая | Компонент из тест-драйва "Проектирование насосной станции". В списке замены на параметрику. |  | http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=31 | 900x900 | 2024.08.10 | [5 empty] | ДА
92 | ВРАН | 1 | dd5ba058e66bc4e06e9883cf0bcaacde | Оборудование | Вентилятор | центробежный | Различные | Веза | Статическая | Компонент из тест-драйва "Проектирование насосной станции". В списке замены на параметрику. |  | https://www.veza.ru/produktsiya/ventilyatory/obshchepromyshlennye/radialnye-obshchepromyshlennye/vran | ВРАН6-4.5, ВРАН 9-6.3 | 2024.08.10
93 | Зонт | 3 | 7179a4ecfcb29ab110bba687b5d88b65 | Воздухораспределители | Зонт | крышный | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  | v1: Компонент из тест-драйва "Проектирование насосной станции" на основе оборудования Неватом. В списке замены на параметрику; v2: Создан Параметрический компонент на основе оборудования Ровен; v3: параметры из графики вынесены в компонент, добавлены параметры Выводить в спецификацию | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 200, 400 | 2024.08.15
94 | Тройник | 1 | 68ed8e0f2c1b72c5e186f9e6388446f6 | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отвода и для магистрали |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100x100)...(200x200)x(200x200), (800x200)x(100x100)...(800x200)x(200x200) | 2024.08.14
95 | Отвод | 1 | f956a87a69d7fe27299e34d6b80b87db | Элементы воздуховодов | Отвод | 90°, параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Радиус отвода жестко задан как 1.5 ширины воздуховода (если смотреть на отвод как поворот в горизонтальной плоскости). В списке на совершенствование (добавление угла как параметра, добавление радиуса отвода как параметра). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.14
96 | Воздуховод | 1 | d6a586469ec27826261adc5ab974a267 | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.14
97 | Переход | 1 | ec6115dee1cbcb52f74e7e014846afe1 | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический прямоугольного сечения | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризована длина патрубков и длина всего перехода, габариты сечения. По умолчанию длина всего перехода равна полутора средним эквивалентным диаметрам перехода; эквивалентый диаметр равен 4xA/P, где A - площадь сечения, P - периметр сечения. Если параметр "Заданная длина перехода" задан, то длина перехода примет указанное значение. В списке на совершенствование (добавление сдвига как параметра). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100x100)...(200x200)x(200x200), (800x200)x(100x100)...(800x200)x(200x200) | 2024.08.14
98 | Переход | 1 | 7360173f5b2cff8e03e6e3cdf185a9ff | Элементы воздуховодов | Переход | с прямоугольного сечения на круглое | Различные | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризована длина патрубков и длина всего перехода, габариты сечения. По умолчанию длина всего перехода равна полутора средним эквивалентным диаметрам перехода; эквивалентый диаметр равен 4xA/P, где A - площадь сечения, P - периметр сечения. Если параметр "Заданная длина перехода" задан, то длина перехода примет указанное значение. В списке на совершенствование (добавление сдвига как параметра). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.14
99 | Заглушка | 1 | 6ac622492909a14fe1ef51d9d59e89a1 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.14
100 | Крестовина | 1 | 1197af013018aca6733b9b7e25c234dc | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отводов и для магистрали, габариты сечения |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100x100)...(200x200)x(200x200), (800x200)x(100x100)...(800x200)x(200x200) | 2024.08.14
101 | Утка | 1 | 3a997c454ee9f6677b9ed2835361b6ec | Элементы воздуховодов | Утка | параметрическая | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы длина утки и перепад высот, габариты сечения. В списке на совершенствование (горизонтальное смещение утки). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100-100x100, 100x100-200x100, 200x200-800x200 | 2024.08.15
102 | Клапан воздушный | 2 | 8ea4ca2d518051522b5721c028c0deec | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Круглый | Арктос | Параметрическая | Параметризованы диаметр, длина клапана, длина ручки и вылет ручки - все габариты. Внесены аэродинамические данные. | v1: Компонент параметризован не полностью, габариты приблизительные; v2: Габариты полностью соответствуют Арктос КВК-Р, добавлена аэродинамика, исправлена ошибка свойств Арматура (Арматуру нужно обязательно добавлять через кнопку "Задать тип оборудования"!) | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125 | 2024.08.22
103 | Тройник | 1 | 689ea6b671e113595877f96820db574d | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Различные | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отвода и для магистрали, габариты сечения |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100),(200x200)x(200),(800x200)x(200) | 2024.08.23
104 | Отвод | 1 | e83be117d00f7ad6d6e759a69d263522 | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризован размер полки и угол отвода |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.29
105 | Крестовина | 1 | 7a2daa04bad7b97d75a83bc2aa016057 | Элементы воздуховодов | Крестовина | прямоугольная с круглым отводом | Различные | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отвода и для магистрали, габариты сечения |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100),(200x200)x(200),(800x200)x(200) | 2024.08.30
106 | Чиллер модульный | 1 | e805835f79ab0c20004fee239013904b | Оборудование | Чиллер | воздушный | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы все основные габариты и патрубки воды |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 45...188 кВт | 2024.10.21
107 | Драйкулер V-образный | 1 | 0dcbe09a0bf3debac6e01b14026d511a | Оборудование | Драйкулер | V-образный | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы все основные габариты и патрубки воды |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 91...131 кВт | 2024.10.21

## Экспорт
id | name | version | md5 | siteCategory | technicalCategory | surname | shape | manufacturer | graphicType | note | versionHistory | manufUrl | typesizes | updDate | gal_steel | st_steel | cbn_steel | aluminium | copper
1 | ДПУ-М | 1 | ab025eae4c300876f39be86ae03c1d51 | Воздухораспределители | Диффузор | универсальный | Круглый | Арктос | Параметрическая |  |  | http://www.arktika.ru/html/dpum.htm | 100, 125, 160, 200, 250 | 2024.08.02
2 | АМН | 2 | e5a6688b3270328e37bc280a5ea313f8 | Воздухораспределители | Решетка | жалюзийная | Прямоугольный | Арктос | Параметрическая | В параметрической dwg-графике реализована возможность поворота угла ламелей по параметру. Этот параметр при необходимости может быть вынесен в параметры nanoCAD BIM Вентиляция | v2: добавлены новые типоразмеры | http://www.arktika.ru/html/amn-amrm-adn-adrm.htm | 200x200, 300x300, 600x300, 1000x300 | 2024.08.02 |  |  |  | ДА
3 | КПУ-1Н, канальный, прямоугольный | 1 | 841acf9013a692a87f590b360f37a937 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая | К компоненту приложена справка производителя: файл Прочтите меня КПУ-1Н-2ф.doc |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 1хЭМП: 100x100...1400x2000; 1xЭП: 100x100...1400x2000; 1xЭПВ: 100x100...1400x2000; 2xЭМП: 500x1900...1400x2000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
4 | КПУ-1Н, стеновой | 1 | 8f521200e342061ad3f1136ca14d7693 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-pryamougolnye | 1хЭМП: 270x300...2000x1400; 1xЭП: 250x300...2000x1400; 2xЭМП: 1150x300...2000x1400 | 2024.08.02 | ДА | ДА
5 | КПУ-1Н, канальный, круглый | 1 | df345f0829a77741e6787f28e60004ba | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
6 | КПУ-1Н, ниппельный | 1 | 196f80b500eb91830424ce5ce612397f | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-1n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
7 | КПУ-2Н, канальный, дымовой | 1 | cda7b627bcf44ae1916f6b98eadc5243 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
8 | КПУ-2Н, канальный, нормально открытый | 1 | bfe39e4bc63bee02208e11e8da3128df | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
9 | КПУ-2Н, канальный, нормально закрытый | 1 | a350f25b01d5d3a1f12131ea65a1bd8a | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
10 | КПУ-2Н, ниппельный, дымовой | 1 | 7cb3186ba06a817bcf50a61721f19991 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
11 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально открытый | 1 | 1753277370d4ac6947b80252811a8927 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
12 | КПУ-2Н, ниппельный, нормально закрытый | 1 | 5b97739120375bd47c3ae50d3950e58d | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-kruglye | 1xЭМП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
13 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально открытый | 1 | dbf81601cf5c17223bea2860580b3418 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 1xЭП: 100x100...1000x900; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
14 | КПУ-2Н-ВД, канальный, нормально закрытый | 1 | 280c6fce5b59c62e1dfd48172a2b4057 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный |  | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-2n-pryamougolnye | 1xЭП: 100x100...1000x1500; 1xЭПВ: 100x100...1000x1500; 2xЭП: 100x1000...1000x1500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
15 | КПУ-ДД, канальный | 1 | 259733e60ec8e6e72a275070cbc9d2ec | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 1xЭП: 100x100...1200x1000; 1xЭПВ: 100x100...1200x1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
16 | КПУ-ДД, стеновой | 1 | 5507803f8ae0598ada316d8697e4aa50 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-pryamougolnye | 1xЭП: 250x300...1000x1200 | 2024.08.02 | ДА | ДА
17 | КПУ-ДД, канальный | 1 | a77830bb9c6e9a8bff63db52208d4a50 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
18 | КПУ-ДД, ниппельный | 1 | e25572a78753ed063699bfbf23a50cb1 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | двойного действия | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/kpu-dd-kruglye | 1xЭП: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000; 1xЭПВ: 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 | 2024.08.02 | ДА | ДА
19 | ОКСИД, канальный | 1 | 1e8da8202a20a093c6023b35caa96241 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 200x200...1200x1200 | 2024.08.02 | ДА | ДА
20 | ОКСИД, стеновой | 1 | 559871551bc4f18ca67c9d80f16ccf23 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 200x230...1200x1200 | 2024.08.02 | ДА | ДА
21 | ОКСИД, канальный, кассетный | 1 | db6315cfe675bf5f568474737033e259 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | избыточного давления | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/oksid | 2-х секционные: 1210x200...2460x1200; 3-х секционные: 250x1200...1200x2460; 4-х секционные: 1210x1201...2460x2460 | 2024.08.02 | ДА | ДА
22 | ПРОК, круглый | 1 | e91c7ecb51762ce3915ead00b1f99628 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Круглый | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/kruglye-protivopozharnye-klapany/prok-kruglye | 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | 2024.08.02 | ДА | ДА
23 | ПРОК, прямоугольный | 1 | 535809c2c21e05b32333aae16d638962 | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | обратный | Прямоугольный | Веза | Статическая |  |  | https://www.veza.ru/produktsiya/klapany-i-setevye-elementy/protivopozharnye-klapany/pryamougolnye-protivopozharnye-klapany/prok-pryamougolnye | 300x300...1250x1250 | 2024.08.02 | ДА | ДА
24 | ГТК | 1 | c5d3cd77d93e61c742a234f11d1b8d3e | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Ровен | Параметрическая |  |  | https://rowen.ru/catalog/shumoglushiteli/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500 | 2024.08.02 | ДА
25 | ГТК | 1 | fde8437cc6c76c0761f36351db855dd2 | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_kruglye_gtk/ | Длина 600: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400; Длина 900: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630 | 2024.08.02 | ДА
26 | ГТП | 1 | 5ec0c1da4d151b773f5f61255bd73458 | Арматура воздуховодов | Шумоглушитель | трубчатый | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/shumoglushiteli_trubchatye_pryamougolnye_gtp/ | Длина 600: 300x150...1000x500; Длина 900: 300x150...1000x500 | 2024.08.02 | ДА
27 | Р, круглая | 1 | e12d5ce3fea23e9d2676297a116d8bd7 | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Круглый | Неватом | Параметрическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | 2024.08.02 | ДА
28 | Р, прямоугольная | 1 | 74000cfae7eee018bfc735f940bf47eb | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Прямоугольный | Неватом | Параметрическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/zaslonki_ruchnye_r/ | 100х100...500х1000 | 2024.08.02 | ДА
29 | KVK | 1 | 608842b69dfb225e63ec2450e78ab67a | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_kruglye_kvk/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 | 2024.08.02 | ДА
30 | KV | 1 | f1d5f166f9b043a855be5e41c9e36ccd | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_alyuminievye_kv/ | 100x100...1000x1000 | 2024.08.02 |  |  |  | ДА
31 | KVU-P | 1 | 26f9097501e6dd15c5527ad4145e3981 | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | утепленный | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vozdushnye_uteplennye_kvu/ | 200x300...1200x1200 | 2024.08.02 | ДА
32 | KO | 1 | 2148736d701a5728fa45fbfcb953a86c | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko/ | 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250; | 2024.08.02 | ДА
33 | KO типа _бабочка_ | 1 | 0c93303d538895ccde1119fb2bdc6e83 | Арматура воздуховодов | Клапан обратный |  | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_obratnye_ko_babochka/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА
34 | KPNO | 1 | a11d61adc131c9229b55f26a0ebc922a | Арматура воздуховодов | Клапан противопожарный | нормально открытый | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_protivopozharnye_normalno_otkrytye_kpno/ | 150x150...1000x500 | 2024.08.02 | ДА
35 | TDC III, воздуховод | 1 | 20f9ac1377860caf9224bcffd25c91e0 | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/vozdukhovody_pryamougolnye/ | 150x150...1200x2000 | 2024.08.02 | ДА
36 | TDC III, заглушка | 1 | b1d8991615c4ec44d1875e81ce45cb47 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/zaglushki/ | 150x150...1000x1000 | 2024.08.02 | ДА
37 | TDC III, отвод | 1 | 8a70ff2b2cf167bf0a088b7b0ecf348e | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/otvody/ | 150x150...2000x1200 | 2024.08.02 | ДА
38 | ДП4 | 1 | 851bbb07c7fb8389a97d8912dd382ba0 | Воздухораспределители | Диффузор | квадратный | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/diffuzory_dp/ | 300x300, 450x450, 600x600 | 2024.08.02 |  |  |  | ДА
39 | КП (КВ) | 1 | 05a15492b05120241c69d81f53fcb897 | Воздухораспределители | Диффузор | регулируемый дискового типа | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/klapany_vytyazhnye_pritochnye_kv_kp/ | 100, 125, 160, 200 | 2024.08.02 | ДА
40 | VC | 1 | ef2f12c96d0681a1f5d45a929a36e476 | Оборудование | Вентилятор | канальный с шумоизолирующим коробом и кронштейном | Круглый | Ровен | Параметрическая | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба и крепежного кронштейна |  | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_kruglye_vc/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355 | 2024.08.02 | ДА
41 | VCN | 1 | 5c409b8c5e9113792d020881fa143552 | Оборудование | Вентилятор | канальный с гибкой вставкой ВГ | Прямоугольный | Ровен | Параметрическая | В компоненте реализована возможность опциального выбора шумоизолирующего короба, гибких вставок и различных вариантов электрического исполнения |  | https://rowen.ru/catalog/kanalnye_ventilyatory/ventilyatory_kanalnye_pryamougolnye_vcn/ | 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА
42 | NWPk | 1 | 01c9adbea0e4956a7f9d28126b80b4dc | Оборудование | Нагреватель | водяной | Круглый | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 2-х рядные: 160, 200, 250, 315; 3-х рядные: 160, 200, 250, 315 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
43 | NWP | 1 | 0842626a215e6a25eb4c83b125a5e5a7 | Оборудование | Нагреватель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_vodyanye_nwpk_nwp/ | 1-рядные, L и R: 400x200...900x500; 2-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 3-х рядные, L и R: 300x150...900x500; 4-х рядные, L и R: 400x200...900x500 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
44 | NEK | 1 | be6f1dedda701c313b5fe65a40ec1255 | Оборудование | Нагреватель | электрический | Круглый | Неватом | Статическая | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | 2024.08.02 | ДА | ДА
45 | NEP | 1 | 6cc27476f19588c5783170f4dd97be87 | Оборудование | Нагреватель | электрический | Прямоугольный | Неватом | Статическая | Также присутствуют различные типоразмеры по тепловой мощности |  | https://www.nevatom.ru/catalog/nagrevateli_elektricheskie_nek_nep/ | 300x150...1000x500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
46 | OWP | 1 | 9d243ab8dcd95cad1a13c8cc8f5a0f41 | Оборудование | Охладитель | водяной | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_vodyanye_owp/ | L и R: 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
47 | OFP | 1 | 06657e1586e12e6df958b244b3c3a523 | Оборудование | Охладитель | фреоновый | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/okhladiteli_freonovye_ofp/ | L и R: 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА |  |  | ДА | ДА
48 | SUB | 1 | d02b1e0d385582d7a9988650e2d6647e | Оборудование | Бактерицидная секция |  | Прямоугольный | Неватом | Статическая |  |  | https://www.nevatom.ru/catalog/sektsii_ultrafioletovoy_bakteritsidnoy_obrabotki_sub/ | 400x200...1000x500 | 2024.08.02 | ДА | ДА
50 | Воздуховод | 1 | 7e2c7f119e1e5c48d7052a492df1df0a | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 200 | 2024.08.02
51 | Крестовина | 1 | 877729ea8b2df4949b9f173ef166dad1 | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 180x(100, 100) | 2024.08.02
52 | Отвод | 1 | cd37aa69939200256b5b6716bb22362c | Элементы воздуховодов | Отвод | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 160 | 2024.08.02
53 | Переход | 1 | 79c1c374d82a11e4c46b9eafffbde9a1 | Элементы воздуховодов | Переход | параметрический круглого сечения | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 125x100, 160x100, 160x125 | 2024.08.02
54 | Тройник | 1 | acb7bdc41f035930b071be6dc6f144d7 | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 125x100, 160x100 | 2024.08.02
55 | Заглушка | 1 | 37e309a42d9a6166127c4efee053b539 | Элементы трубопроводов | Заглушка | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100 | 2024.08.02
56 | Крестовина | 1 | efea2614a26a5dee52621563826198f3 | Элементы трубопроводов | Крестовина | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x(100, 100) | 2024.08.02
57 | Отвод | 1 | 760a03237e117c839b86d2ce8f87f65e | Элементы трубопроводов | Отвод | параметрическая | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100 | 2024.08.02
58 | Переход | 1 | ee0149ff386fc6546834692e05f6dc7e | Элементы трубопроводов | Переход | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 150x100 | 2024.08.02
59 | Тройник | 1 | 3d7b65dd603b14eb984865cf92bb8074 | Элементы трубопроводов | Тройник | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 150x150 | 2024.08.02
60 | Трубопровод | 1 | 978100b273aad8ca85ba3f1e2572317b | Элементы трубопроводов | Трубопровод | параметрический | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 150 | 2024.08.02
61 | Воздуховод | 1 | a902a0a04a3b7e6be7ae13fc3a75d529 | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 | 2024.08.02
62 | Воздуховод | 1 | 3267b9ff172337acf7262b6d577b4c18 | Элементы воздуховодов | Воздуховод |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...2000x2000 | 2024.08.02
63 | Заглушка | 1 | 73bf9939851bb4793f5f5ee2f7d91176 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 | 2024.08.02
64 | Заглушка | 1 | 6f40dfd25fe7139dd7a8b7d1e1708568 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1000x2000 | 2024.08.02
65 | Крестовина | 1 | 1b985a7d924672d122455ff032ebfb07 | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...2000x2000 | 2024.08.02
66 | Крестовина | 1 | be4f4a98aac8b11683e3ca524748817b | Элементы воздуховодов | Крестовина |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x(100, 100)...800x(800, 800) | 2024.08.02
67 | Муфта | 1 | a2d38f30c45f407f9459bcac0bedcdee | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
68 | Ниппель | 1 | 84faf93a4eba884d65ccf7d8b16d184b | Элементы воздуховодов | Муфта |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
69 | Отвод | 1 | ace01da0b1ef61e24f0b3a59158089bd | Элементы воздуховодов | Отвод | 15° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
70 | Отвод | 1 | 447b5bc3d424cd6a6d510fbc25886001 | Элементы воздуховодов | Отвод | 30° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
71 | Отвод | 1 | b841a431d7680ef0050729b69dffa849 | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400 | 2024.08.02
72 | Отвод | 1 | e5420939daf1687ce379cf407f8c3c11 | Элементы воздуховодов | Отвод | 45° | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1400x900 | 2024.08.02
73 | Отвод | 1 | 83045e88280180f8315b00748586f977 | Элементы воздуховодов | Отвод | 60° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 | 2024.08.02
74 | Отвод | 1 | a09c82b89ac7aeeb5683354edfd310e2 | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 | 2024.08.02
75 | Отвод | 1 | 5eefc3a0b450318967511623603d36b8 | Элементы воздуховодов | Отвод | 90° | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1400x900 | 2024.08.02
76 | Переход | 1 | 2a44a4c72ef3a18ae207b1ca77272211 | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический | Круглый | Базовое оборудование | Статическая | В списке на совершенствование (отображение меньшего диаметра в начале и большего потом) |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 | 2024.08.02
77 | Переход | 1 | c41219195f1575b75378aa02b0cd8424 | Элементы воздуховодов | Переход | с прямоугольного сечения на круглое | Различные | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x(100x100)...1250x(1200x800) | 2024.08.02
78 | Переход | 1 | 5dfed25097dff1229f9481f36b24279d | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (150x100)x(100x100)...(2000x1400)x(1800x500) | 2024.08.02
79 | Тройник | 1 | 7980f3efab3014af570e9153b60dd3ba | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Круглый | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100...1250x1250 | 2024.08.02
80 | Тройник | 1 | ac5a3de120be68f5c007bc395d934bc2 | Элементы воздуховодов | Тройник |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Статическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (150x150)x(100x100)...(2000x1400)x(1400x1400) | 2024.08.02
81 | Воздуховод (4 параметра) | 1 | b3fecc43137e617af4aa576ec4217dee | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска автоматически определяет форму воздуховода и делает выбор между обозначением круглого и прямоугольного воздуховодов |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
82 | Вход в систему (Полная потеря давления) | 1 | 4332032987882bc7d8f8b6446de2295c | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска показывает суммарные значения потерь давления в системе. Предназначена для компонента Вход в систему |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
83 | Универсальная (Потеря давления) | 1 | a162b8ed992c2853b26f50cc0c2171c5 | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска может быть применена к любому элементу со свойством Потеря давления. Внутри компонента добавлно два варианта выноски: с именем компонента под выноской и без имени |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
84 | Универсальная (Наименование) | 1 | 9989f12e72f2083d0e9993554c1b487f | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска может быть применена к любому элементу |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
85 | Универсальная (Свободный текст) | 1 | 8df81ddf1fa35eddfc4361a416ce53aa | Оформление | Выноска |  | Не применимо | Базовое оборудование | Не применимо | Выноска может быть применена к любому элементу. Не содержит параметров (пустая). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.02
86 | KVR | 1 | 80b25a11c886d0d54cd098704b7a134e | Оборудование | Вентилятор | канальный с кронштейном | Круглый | NED | Параметрическая |  |  | https://air-ned.com/tovar-5.html | 100, 125, 160, 200, 250, 315 | 2024.08.10
87 | IRE | 1 | aec18f854211390e519c35c95bc8c53a | Оборудование | Вентилятор | канальный | Прямоугольный | Ostberg | Статическая | Компонент из тест-драйва. В списке замены на параметрику. |  | http://www.arktika.ru/html/ire500.htm | 160, 250 | 2024.08.10
88 | RSK | 1 | 5f5f870b60426820cf090e8c7f64cb27 | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | обратный | Круглый | Арктос | Статическая | Компонент из тест-драйва. В списке замены на параметрику. |  | http://www.arktika.ru/html/rsk.htm | 160, 250 | 2024.08.10
89 | ОСА 300 | 1 | d79cfb94b58df43870b01c8a3d984aac | Оборудование | Вентилятор | осевой | Круглый | Веза | Параметрическая | Изначально производителем созданы отдельные *.repository-компоненты для различных модификаций вентилятора, отличающиеся значениями параметров и 3D-графикой. Здесь эти компоненты объединены в один *.repository. |  | https://www.veza.ru/produktsiya/ventilyatory/obshchepromyshlennye/osevye-obshchepromyshlennye/osa300 | 400...1250 | 2024.08.10 |  | ДА | ДА | ДА
90 | ОСА 301 | 1 | fa5ca97d9a0604db9fba8c2578785525 | Оборудование | Вентилятор | осевой | Круглый | Веза | Параметрическая | Изначально производителем созданы отдельные *.repository-компоненты для различных модификаций вентилятора, отличающиеся значениями параметров и 3D-графикой. Здесь эти компоненты объединены в один *.repository. |  | https://www.veza.ru/produktsiya/ventilyatory/obshchepromyshlennye/osevye-obshchepromyshlennye/osa301 | 400...1250 | 2024.08.10 |  | ДА | ДА | ДА
91 | 1ВПТР | 1 | e79338a004e9f2bde6eed32fbed26416 | Воздухораспределители | Панельный | турбулизирующий | Прямоугольный | Арктос | Статическая | Компонент из тест-драйва "Проектирование насосной станции". В списке замены на параметрику. |  | http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=31 | 900x900 | 2024.08.10
92 | ВРАН | 1 | dd5ba058e66bc4e06e9883cf0bcaacde | Оборудование | Вентилятор | центробежный | Различные | Веза | Статическая | Компонент из тест-драйва "Проектирование насосной станции". В списке замены на параметрику. |  | https://www.veza.ru/produktsiya/ventilyatory/obshchepromyshlennye/radialnye-obshchepromyshlennye/vran | ВРАН6-4.5, ВРАН 9-6.3 | 2024.08.10
93 | Зонт | 3 | 7179a4ecfcb29ab110bba687b5d88b65 | Воздухораспределители | Зонт | крышный | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая |  | v1: Компонент из тест-драйва "Проектирование насосной станции" на основе оборудования Неватом. В списке замены на параметрику; v2: Создан Параметрический компонент на основе оборудования Ровен; v3: параметры из графики вынесены в компонент, добавлены параметры Выводить в спецификацию | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 200, 400 | 2024.08.15
94 | Тройник | 1 | 68ed8e0f2c1b72c5e186f9e6388446f6 | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отвода и для магистрали |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100x100)...(200x200)x(200x200), (800x200)x(100x100)...(800x200)x(200x200) | 2024.08.14
95 | Отвод | 1 | f956a87a69d7fe27299e34d6b80b87db | Элементы воздуховодов | Отвод | 90°, параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Радиус отвода жестко задан как 1.5 ширины воздуховода (если смотреть на отвод как поворот в горизонтальной плоскости). В списке на совершенствование (добавление угла как параметра, добавление радиуса отвода как параметра). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.14
96 | Воздуховод | 1 | d6a586469ec27826261adc5ab974a267 | Элементы воздуховодов | Воздуховод | параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.14
97 | Переход | 1 | ec6115dee1cbcb52f74e7e014846afe1 | Элементы воздуховодов | Переход | концентрический прямоугольного сечения | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризована длина патрубков и длина всего перехода, габариты сечения. По умолчанию длина всего перехода равна полутора средним эквивалентным диаметрам перехода; эквивалентый диаметр равен 4xA/P, где A - площадь сечения, P - периметр сечения. Если параметр "Заданная длина перехода" задан, то длина перехода примет указанное значение. В списке на совершенствование (добавление сдвига как параметра). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100x100)...(200x200)x(200x200), (800x200)x(100x100)...(800x200)x(200x200) | 2024.08.14
98 | Переход | 1 | 7360173f5b2cff8e03e6e3cdf185a9ff | Элементы воздуховодов | Переход | с прямоугольного сечения на круглое | Различные | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризована длина патрубков и длина всего перехода, габариты сечения. По умолчанию длина всего перехода равна полутора средним эквивалентным диаметрам перехода; эквивалентый диаметр равен 4xA/P, где A - площадь сечения, P - периметр сечения. Если параметр "Заданная длина перехода" задан, то длина перехода примет указанное значение. В списке на совершенствование (добавление сдвига как параметра). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ |  | 2024.08.14
99 | Заглушка | 1 | 6ac622492909a14fe1ef51d9d59e89a1 | Элементы воздуховодов | Заглушка |  | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая |  |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.14
100 | Крестовина | 1 | 1197af013018aca6733b9b7e25c234dc | Элементы воздуховодов | Крестовина | параметрическая | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отводов и для магистрали, габариты сечения |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100x100)...(200x200)x(200x200), (800x200)x(100x100)...(800x200)x(200x200) | 2024.08.14
101 | Утка | 1 | 3a997c454ee9f6677b9ed2835361b6ec | Элементы воздуховодов | Утка | параметрическая | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы длина утки и перепад высот, габариты сечения. В списке на совершенствование (горизонтальное смещение утки). |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100-100x100, 100x100-200x100, 200x200-800x200 | 2024.08.15
102 | Клапан воздушный | 2 | 8ea4ca2d518051522b5721c028c0deec | Арматура воздуховодов | Клапан воздушный | ручной | Круглый | Арктос | Параметрическая | Параметризованы диаметр, длина клапана, длина ручки и вылет ручки - все габариты. Внесены аэродинамические данные. | v1: Компонент параметризован не полностью, габариты приблизительные; v2: Габариты полностью соответствуют Арктос КВК-Р, добавлена аэродинамика, исправлена ошибка свойств Арматура (Арматуру нужно обязательно добавлять через кнопку "Задать тип оборудования"!) | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100, 125 | 2024.08.22
103 | Тройник | 1 | 689ea6b671e113595877f96820db574d | Элементы воздуховодов | Тройник | параметрический | Различные | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отвода и для магистрали, габариты сечения |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100),(200x200)x(200),(800x200)x(200) | 2024.08.23
104 | Отвод | 1 | e83be117d00f7ad6d6e759a69d263522 | Элементы воздуховодов | Отвод | с полкой параметрический | Прямоугольный | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризован размер полки и угол отвода |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 100x100, 200x100, 200x200, 800x200 | 2024.08.29
105 | Крестовина | 1 | 7a2daa04bad7b97d75a83bc2aa016057 | Элементы воздуховодов | Крестовина | прямоугольная с круглым отводом | Различные | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы вылеты (прямые участки) для отвода и для магистрали, габариты сечения |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | (100x100)x(100),(200x200)x(200),(800x200)x(200) | 2024.08.30
106 | Чиллер модульный | 1 | e805835f79ab0c20004fee239013904b | Оборудование | Чиллер | воздушный | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы все основные габариты и патрубки воды |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 45...188 кВт | 2024.10.21
107 | Драйкулер V-образный | 1 | 0dcbe09a0bf3debac6e01b14026d511a | Оборудование | Драйкулер | V-образный | Круглый | Базовое оборудование | Параметрическая | Параметризованы все основные габариты и патрубки воды |  | https://www.nanocad.ru/products/bim/ventilation/ | 91...131 кВт | 2024.10.21